附件1

公路工程试验检测机构信用评价标准

| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJC201001 | 租借试验检测等级证书承揽试验检测业务的 | 直接确定为D级 |  |
| 2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的，伪造、涂改、转让等级证书的 | 直接确定为D级 |  |
| 3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 | 直接确定为D级 |  |
| 4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室及现场检测项目总得分为0分的 | 直接确定为D级 |  |
| 5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 | 扣10分/份、单次扣分不超过50分 |  |
| 6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 扣5分/参数 |  |
| 7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 | 扣10分/个 |  |
| 8 | JJC201008 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的，或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 扣10分/人 |  |
| 9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |
| 10 | JJC201010 | 试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续 | 扣5分/次 |  |
| 11 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求 | 扣5分/试验检测师.次、扣3分/助理试验检测师.次 |  |
| 12 | JJC201012 | 评价期内，试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求 | 扣10分/人 |  |
| 13 | JJC201013 | 评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求 | 必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台 |  |
| 14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |
| 15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 扣4分/处，单次扣分不超过20分 |  |
| 16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的 | 扣3分/类，单次扣分不超过15分 |  |
| 17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构组织的比对试验等能力验证活动的 | 扣10分/次 |  |
| 18 | JJC201018 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 | 直接确定为D级 |  |
| 19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 扣20分 |  |
| 20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 | 5分/份 |  |
| 21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 | 5分/类 |  |
| 22 | JJC201022 | 参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的 | 扣5分/次 |  |
| 23 | JJC201023 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 | 扣15分/次 |  |
| 24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 | 扣10分/次 |  |

注：对失信行为的监督复查中，若仍存在同样问题应再次扣分。

附件2

公路工程工地试验室及现场检测项目信用评价标准

| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJC202001 | 出虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 扣100分 |  |
| 2 | JJC202002 | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料的 | 扣10分/ 份，单次扣分不超过30分 |  |
| 3 | JJC202003 | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的， 或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 扣10分/人 |  |
| 4 | JJC202004 | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 | 扣20分 | ▲ |
| 5 | JJC202005 | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 | 扣10分 | ▲ |
| 6 | JJC202006 | 超出授权范围开展业务 | 扣5分/参数 | ▲ |
| 7 | JJC202007 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | 扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次 |  |
| 8 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |
| 9 | JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 |  |
| 10 | JJC202010 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。 | 扣2分/份，单次扣分不超过10分 |  |
| 11 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类 |  |
| 12 | JJC202012 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 | 扣10分/次 |  |
| 13 | JJC202013 | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 | 扣10分/项 |  |
| 14 | JJC202015 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 扣10分/项 |  |
| 15 | JJC202016 | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 | 扣100分 |  |
| 16 | JJC202017 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 扣20分/次 |  |
| 17 | JJC202018 | 未按规定参加信用评价的 | 扣40分 |  |
| 18 | JJC202019 | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 | 扣5分/项 |  |
| 19 | JJC202020 | 试验检测档案管理不规范 | 扣5分/项 |  |

注：在对失信行为进行监督复查时，若仍存在同样问题应再次扣分。▲ 仅适用于工地试验室。

附件3       公路工程试验检测人员信用评价标准

| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJC203001 | 有关试验检测工作被司法部门认定构成犯罪的 | 扣40分 |  |
| 2 | JJC203002 | 出具虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 扣40分 |  |
| 3 | JJC203003 | 出现JJC201001~JJC201006、 JJC201018及JJC201019 项行为对相应负责人的处理 | JJC201001、JJC201002行为扣40分， JJC201003~JJC201006、JJC201018及JJC201019行为扣20分 |  |
| 4 | JJC203004 | 同时受聘于两个或两个以上试验检测机构的 | 扣20分 |  |
| 5 | JJC203005 | 授权检测工地人员资料虚假；出借试验检测人员资格证书的 | 扣40分/次 |  |
| 6 | JJC203006 | 在试验检测工作中，有徇私舞弊、吃拿卡要行为 | 扣20分/次 |  |
| 7 | JJC203007 | 利用工作之便推销建筑材料、构配件和设备的 | 扣20分/次 |  |
| 8 | JJC203009 | 出现JJC201007、JJC201014及JJC201015项行为的对技术或质量负责人的处理，出现JJC201008、JJC201010~JJC201013、JJC201017、JJC201023及JJC202005项行为的对行政负责人的处理 | 扣5分/项 |  |
| 9 | JJC203010 | 未按相关标准、规范、试验规程等要求开展试验检测工作，试验检测数据失真的 | 扣5分/次 |  |
| 10 | JJC203011 | 超出《等级证书》中规定项目范围进行试验检测活动并使用专用标识章的 | 扣5分/项 |  |
| 11 | JJC203012 | 出具虚假数据和报告的 | 扣10分/份 |  |
| 12 | JJC203013 | 越权签发、代签、漏签试验检测报告的 | 扣5分/类 |  |
| 13 | JJC203014 | 工地试验室信用评价得分＜70分时对其授权负责人的处理 | 20分 |  |
| 14 | JJC203015 | 工地试验室有JJC202002、JJC202003、 JJC202006、JJC202012、JJC202015项行为时对其授权负责人的处理 | JJC202002、JJC202003行为扣5分/项，JJC202006、JJC202012、JJC202015行为扣4分/项 |  |

附件4

试验检测机构信用评价综合得分计算公式：

W=W'1−γ+γn⋅i=1nWi''

W — 试验检测机构信用评价综合得分

W' — 母体机构得分

W'' — 工地试验室及现场检测项目得分

n — 工地试验室及现场检测项目数

γ — 权重

n＝0时      γ＝0

n＝1～3时   γ＝0.3

n＝4～6时   γ＝0.4

n＝7～10时  γ＝0.6

n＞10时    γ＝0.7

附件5              年度试验检测机构信用评价表

| 机构名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构等级 |  | 1、等级类型： 2、工地试验室及现场检测项目设立数量： 3、等级证书编号： 4、向社会提供试验检测服务合同额（万元）： 5、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证日期 |  |  |  | 试验检测师（人） |  |  |  |  | 助理试验 检测师（人） |  |  |  |
| 行政负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 质量负责人 |  | 姓名 |  | 职称 |  |  |  |  | 持职业资格证书号 |  |  |  |
| 机构评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 |  |  | 扣分标准 |  | 自我评价 | 项目监督部门或市级质监机构评价 |  | 省级质监机构评价 | 部级质监机构复核评价 | 备 注 |
| 1 | JJC201001 | 租借试验检测等级证书承揽试验检测业务的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的，伪造、涂改、转让等级证书的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室及现场检测项目总得分为0分的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 |  |  | 扣10分/份、单次扣分不超过50分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 |  |  | 扣5分/参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 |  |  | 扣10分/个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJC201008 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的，或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 |  |  | 扣10分/人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 |  |  | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJC201010 | 试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续 |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求 |  |  | 扣5分/试验检测师.次、扣3分/助理试验检测师.次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJC201012 | 评价期内，试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求 |  |  | 扣10分/人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JJC201013 | 评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求 |  |  | 必选设备扣10分/台；可选设备扣5分/台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 |  |  | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 |  |  | 扣4分/处，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的 |  |  | 扣3分/类，单次扣分不超过15分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构组织的比对试验等能力验证活动的 |  |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JJC201018 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 |  |  | 直接确定为D级 |  | / |  |  |  |  |  |
| 19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 |  |  | 扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 |  |  | 5分/份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 |  |  | 5分/类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | JJC201022 | 参加质监机构组织的比对试验等能力活动，结果为不满意的 |  |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | JJC201023 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 |  |  | 扣15分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 |  |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分 |  |  |  | 100－扣分值 |  |  |  |  |  |  | 最低0分 |

注：后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

自评人：                                 市级质监机构（盖章）

评价人：

负责人              日  期：             负责人：                日  期：

省级质监机构：（盖章）                    部级质监机构：（盖章）

评价人：                                 复核人：

负责人：            日  期：             负责人：                日  期：

附件6       年度工地试验室及现场检测项目信用评价表

| 工地试验室或现场检测项目名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权机构 等级 |  | 1、等级类型： 2、等级证书编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地试验室设立日期 |  |  |  | 试验检测师（人） |  |  |  |  | 助理试验检测师（人） |  |  |
| 工地试验室或现场检测项目授权负责人 |  | 1、姓名： 2、持职业资格证书号： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地试验室或现场检测项目评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 行为代码 |  | 失信行为 |  | 扣分标准 |  | 自我 评价 | 业主评价 | 项目质监部门或市级质监机构评价 | 省级质监机构复核评价 | 备注 |
| 1 | JJC202001 |  | 出虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 |  | 扣100分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | JJC202002 |  | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料的 |  | 扣10分/ 份，单次扣分不超过30分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JJC202003 |  | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的， 或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 |  | 扣10分/人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | JJC202004 |  | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 |  | 扣20分 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | JJC202005 |  | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 |  | 扣10分 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | JJC202006 |  | 超出授权范围开展业务 |  | 扣5分/参数 |  |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | JJC202007 |  | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 |  | 扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | JJC202008 |  | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 |  | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | JJC202009 |  | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 |  | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | JJC202010 |  | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的。 |  | 扣2分/份，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | JJC202011 |  | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 |  | 扣3分/类 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | JJC202012 |  | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | JJC202013 |  | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 |  | 扣10分/项 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | JJC202015 |  | 严重违反试验检测技术规程操作的 |  | 扣10分/项 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | JJC202016 |  | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 |  | 扣100分 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JJC202017 |  | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 |  | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | JJC202018 |  | 未按规定参加信用评价的 |  | 扣40分 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | JJC202019 |  | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 |  | 扣5分/项 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | JJC202020 |  | 试验检测档案管理不规范 |  | 扣5分/项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分 |  |  |  | 100－扣分值 |  |  |  |  |  | 最低0分 |

注：1.后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

2. ▲仅适用于工地试验室。

自评人：                                 业主单位（盖章）

授权负责人：        日  期：             负责人：                日  期：

市级质监机构：（盖章）                    省级质监机构：（盖章）

评价人：                                 复核人：

负责人：            日  期：             负责人：                日  期：

附件7

试验检测人员信用评价表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证件号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职业资格证书号 |  |  |  |
| 登记的试验检测机构 |  |  |  |  |  |  |
| 工作岗位及职务 |  |  |  |  |  |  |
| 失信行为代码 |  | 具体失信行为 |  |  | 扣分标准 | 扣分值 |
| 信用等级 |  |  |  |  | 合计扣分 |  |
| 被评价人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 业主评价意见： 评价单位： 评价人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 质监机构评价意见： 质监机构： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |